**Gáz üzemszünet utáni teendők**

A TIGÁZ-tól kapott tájékoztatás alapján az üzemszünetet követően ahol nem állna helyre magától a gáznyomás az alábbi lépéseket kell elvégezni.

Ellenőrizni kell a telekhatáron belüli gáznyomás szabályzót és amennyiben szükséges vissza kell állítani alaphelyzetbe a nyomást.

Néhány példa:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| A kis átlátszó műanyag gombot letekerni | Az akasztó füllel kihúzni a gombot | Gombot benyomni |
| A gombot nyíl irányába kihúzni |
| Műanyag gombot nyíl irányába nyomni |  |  |

További információk az alábbi linken érhetők el:

<https://www.tigaz.hu/kapcsolat/uzemzavar-bejelentes>

Telefonszám: 06 80 300 300 (Jelen eset miatt megerősített ügyfélszolgálattal várják a hívásokat)

Amennyiben valaki nem biztos a dolgában inkább forduljon szakemberhez!

A gáznyomás szabályozón kívül előfordulhat, hogy a gázkazánt reset-elni vagy a hibaüzenetet nyugtázni szükséges.