**Ajánlat összesítő**

**Villanyszerelési munkák:**

- Vandálbiztos lámpatest felszerelése időzítővel vagy alkonykapcsolóval;

- bekábelezés vandálbiztos csőben

- kamera meg táplálásának előkészítése a pagodában és a világítási oszlopon

- vandálbiztos zárható szekrény felszerelése, összeszerelése

**Árak:**

- Anyag díj: 228.000.- Ft

- Munka díj: 80.000.- Ft

- Földmunka: 150.000.- Ft

**Összesen: 458.000.- Ft**

**Kamera kiépítése, telepítése**

A Pavilonban tartózkodó személyek megfigyeléséhez az iskola épületére rögzítendő kamera telepítésének költségei:

* 1 db Provision 12mm-es optikájú, FullHD felbontású, 40 méteres éjjellátó funkcióval rendelkező IP-kamera  -  34.500 Ft
<https://www.riasztobolt.info/vv9564.provision-pr-i4320ipsvf-2mp-ip-kamera.reszletes.html>
* PoE tápellátó switch  -  8.500 Ft
* kábelek és szerelési anyagok  -  4.500 Ft
* Szerelési és felprogramozási munkadíj  -  19.000 Ft

**ÖSSZESEN  BRUTTÓ 64.000 Ft**

A Pavilonban tartózkodó személyek megfigyeléséhez a pavilon belsejében elhelyezendő kamera telepítésének költségei:

* 1 db Provision 2,8mm-es optikájú, FullHD felbontású, éjjellátó funkcióval rendelkező wifi IP dome kamera  -  48.000 Ft
<https://www.riasztobolt.info/vv10032.provision-pr-dai320ipe28-2mp-ip-kamera.reszletes.html>
* kültéri wifi-antenna (hozzáférési pont)  - 20.000 Ft
* <https://www.alza.hu/tp-link-cpe220-d4399946.htm>
* PoE tápellátó switch  -  8.500 Ft
* kábelek és szerelési anyagok  -  4.500 Ft
* Szerelési és felprogramozási munkadíj  -  19.000 Ft

(feltételezve, hogy a kamerához szükséges áramforrás ki van építve)

**ÖSSZESEN  BRUTTÓ 100.000 Ft**

**Költségek összesen:**

Villanyszerelési munkák: 458.000.- Ft

kamerák beszerzése, telepítése 164.000.- Ft

Mindösszesen: Bruttó 622.000.- Ft

Mivel a kamerák a jelenleg elérhetőnél nagyobb sávszélességet igényelnek, ezért kb. 2.500 Ft/hó/kamera többletköltséggel kell számolni a szolgáltató felé.